PROGRAM SPREMLJANJA PARAMETROV PITNE VODE ZA LETO 2026

OSKRBOVALNO OBMOČJE VODARNE PODGRAD–SEGOVCI – OBČINA APAČE, GORNJA RADGONA

| # ZAPOREDNA ŠTEVILKA | # ČASOVNICA VZORČENJA | # MESTO VZORČENJA |  | # VRSTA PRESKUŠANJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # TERENSKE MERITVE | # MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI | # KEMIJSKI PARAMETRI |
| 1. | II. teden JANUAR | Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13 | TR + M | B | K |
| 2. |  | Vrtec Črešnjevci, Črešnjevci 166 | TR | B |  |
| 3. | IV. teden JANUAR | Srečko Žižek, Očeslavci 33 | TR | B |  |
| 4. |  | Petrol Črnci, Črnci 47a | TR + M | B |  |
| 5. | II. teden FEBRUAR | Vodohran Plitvički Vrh | TR | B |  |
| 6. |  | Vodohran Lešane | TR | B |  |
| 7. | IV. teden FEBRUAR | Picerija Kostanj, Ptujska cesta 45 | TR | B |  |
| 8. |  | Andrejas Kardinar s.p. Lutverci 48 | TR | B |  |
| 9. | II. teden MAREC | Vrtec Črešnjevci, Črešnjevci 166 | TR | B |  |
| 10. |  | Okrepčevalnica Bicikl, Klavdija Bratuša s.p., Črnci 63 | TR | B | NO3 |
| 11. | I. teden APRIL | Zdravstveni dom Gornja Radgona, Partizanska cesta 40 | TR + M | B | T |
| 12. |  | Frizerstvo Tatjana Lovrec, Očeslavci 10 | TR | B |  |
| 13. | IV. teden APRIL | Vrtec Gornja Radgona, Kocljeva ulica 2 | TR | B |  |
| 14. |  | Petrol Črnci, Črnci 47a | TR | B |  |
| 15. | II. teden MAJ | Osnovna šola Gornja Radgona, Prežihova 1 | TR + M | B | K |
| 16. |  | Osnovna šola Apače, Apače 42b | TR + M | B |  |
| 17. | IV. teden MAJ | Šantl Tjaša, Police 89 | TR | B |  |
| 18. |  | Vodohran Lešane | TR | B |  |
| 19. | II. teden JUNIJ | PGD Gornja Radgona, Gasilska cesta 2 | TR + M | B |  |
| 20. |  | Frizerski studio Darja Potočnik, Ivanjševski Vrh 20a | TR | B |  |
| 21. | IV. teden JUNIJ | Oljarna Flegar, Lomanoše 44b | TR | B |  |
| 22. |  | Andrejas Kardinar s.p. Lutverci 48 | TR | B |  |
| 23. | I. teden JULIJ | Dom penine, Gornja Radgona | TR | B | NO3 |
| 24. |  | Okrepčevalnica Bicikl, Klavdija Bratuša s.p., Črnci 63 | TR + M | B |  |
| 25. | IV. teden JULIJ | Zdravstveni dom Gornja Radgona, Partizanska cesta 40 | TR | B | K |
| 26. | II. teden AVGUST | Frizerski studio Darja Potočnik, Ivanjševski Vrh 20a | TR | B |  |
| 27. |  | Petrol Črnci, Črnci 47a | TR | B |  |
| 28. | I. teden SEPTEMBER | Rožman Anton, Stavešinski Vrh 30a | TR | B |  |
| 29. |  | Vodohran Plitvički Vrh | TR | B |  |
| 30. | IV. teden SEPTEMBER | Panvita, Ljutomerska cesta 28a | TR + M | B | NO3 |
| 31. |  | Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače | TR + M | B |  |
| 32. | I. teden OKTOBER | Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13 | TR | B |  |
| 33. |  | Vodohran Lešane | TR | B |  |
| 34. | III. teden OKTOBER | Frizerstvo Tatjana Lovrec, Očeslavci 10 | TR | B |  |
| 35. |  | Fingal bar, Apače 4b | TR +M | B |  |
| 36. | II. teden NOVEMBER | Vrtec Črešnjevci, Črešnjevci 166 | TR | B |  |
| 37. |  | Andrejas Kardinar s.p., Lutverci 48 | TR | B | K |
| 38. | IV. teden NOVEMBER | Zdravstveni dom Gornja Radgona, Partizanska cesta 40 | TR + M | B |  |
| 39. |  | Šantl Tjaša, Police 89 | TR | B |  |
| 40. | II. teden DECEMBER | Osnovna šola Gornja Radgona, Prežihova 1 | TR | B | NO3 |
| 41. |  | Vodohran Lešane | TR | B |  |
| 42. | IV. teden DECEMBER | Vrtec Gornja Radgona, Kocljeva ulica 2 | TR | B |  |
| 43. |  | Petrol Črnci, Črnci 47a | TR | B |  |

LEGENDA:

TR – TERENSKE MERITVE (prosti klor, temperatura vode, barva, električna prevodnost, pH, vonj, okus)

M –  Motnost

B – MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI (št. kolonij pri 36 °C,  št. kolonij pri 22 °C, koliformne bakterije, E. coli, Enterokoki)

K – KEMIJSKI PARAMETRI po Uredbi o pitni vodi iz Priloge 1 Del B

NO3 – nitrat

Mn – mangan

Fe – železo

T – trdota vode

PRIPRAVILA:                                                                                									 Komunala Radgona d.o.o.

Nina ŠENEKAR GRUJIĆ, mag. inž. kem. teh.		                                                                                                                                      direktor

dr. Boštjan Vaupotič