PROGRAM SPREMLJANJA PARAMETROV PITNE VODE ZA LETO 2026

OSKRBOVALNO OBMOČJE VODARNE ŽIHLAVA (OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI)

| # ZAPOREDNA ŠTEVILKA | # ČASOVNICA VZORČENJA | # MESTO VZORČENJA |  | # VRSTA PRESKUŠANJA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # TERENSKE MERITVE | # MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI | # KEMIJSKI PARAMETRI |
| 1. | II. teden JANUAR | Vodarna Žihlava | TR | B | Mn + Fe |
| 2. | II. teden FEBRUAR | Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Edvarda Kocbeka 4 | TR | B |  |
| 3. | II. teden MAREC | Vodohran Brezje | TR | B |  |
| 4. | IV. teden APRIL | Hidropostaja Rožički Vrh | TR | B |  |
| 5. | III. teden MAJ | Vodarna Žihlava | TR | B + klostridiji | K + T + Mn + Fe |
| 6. | I. teden JUNIJ | Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Edvarda Kocbeka 4 | TR | B |  |
| 7. | III. teden JULIJ | Vodohran Brezje | TR | B |  |
| 8. | II. teden AVGUST | Marché Bistro Grabonoš, Grabonoš 4d | TR | B |  |
| 9. | II. teden SEPTEMBER | Vodarna Žihlava | TR | B | Mn + Fe |
| 10. | V. teden OKTOBER | Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Edvarda Kocbeka 4 | TR | B |  |
| 11. | II. teden NOVEMBER | Vodohran Brezje | TR | B |  |
| 12. | I. teden DECEMBER | Hidropostaja Rožički Vrh | TR | B |  |

LEGENDA:

TR – TERENSKE MERITVE (prosti klor, temperatura vode, barva, električna prevodnost, pH, vonj, okus)

M –  Motnost

B – MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI (št. kolonij pri 36 °C,  št. kolonij pri 22 °C, koliformne bakterije, E. coli, Enterokoki)

K – KEMIJSKI PARAMETRI po Uredbi o pitni vodi iz Priloge 1 Del B

NO3 – nitrat

Mn – mangan

Fe – železo

T – trdota vode

PRIPRAVILA:                                                                                									 Komunala Radgona d.o.o.

Nina ŠENEKAR GRUJIĆ, mag. inž. kem. teh.		                                                                                                                                      direktor

dr. Boštjan Vaupotič