PROGRAM SPREMLJANJA PARAMETROV PITNE VODE ZA LETO 2026

OSKRBOVALNO OBMOČJE VODARNE PODGRAD–SEGOVCI – VODARNA PODGRAD

| # ZAPOREDNA ŠTEVILKA | # ČASOVNICA VZORČENJA | # MESTO VZORČENJA | # VRSTA PRESKUŠANJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # TERENSKE MERITVE | # MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI | # KEMIJSKI PARAMETRI |
| 1. | II. teden JANUAR | Vodarna Podgrad | TR | B |  |
| 2. | II. teden FEBRUAR | Vodarna Podgrad Vodni vir Podgrad – surova voda Vodni vir Segovci – surova voda | TR + M | B B B | NO3 + K NO3 + K NO3 + K |
| 3. | II. teden MAREC | Vodarna Podgrad | TR | B |  |
| 4. | I. teden APRIL | Vodarna Podgrad | TR | B |  |
| 5. | IV. teden APRIL | Vodarna Podgrad Vodni vir Podgrad – surova voda Vodni vir Segovci – surova voda | TR | B B B | NO3 NO3 NO3 |
| 6. | II. teden MAJ | Vodarna Podgrad | TR | B |  |
| 7. | II. teden JUNIJ | Vodarna Podgrad Vodni vir Podgrad – surova voda Vodni vir Segovci – surova voda | TR | B + solimatski kolifagi + C. perfringens B + solimatski kolifagi + C. perfringens B + solimatski kolifagi + C. perfringens | NO3 + K + Fe + Mn + T NO3 + K + Fe + Mn NO3 + K + Fe + Mn |
| 8. | I. teden JULIJ | Vodarna Podgrad | TR | B |  |
| 9. | IV. teden JULIJ | Vodarna Podgrad | TR | B |  |
| 10. | II. teden AVGUST | Vodarna Podgrad Vodni vir Podgrad – surova voda Vodni vir Segovci – surova voda | TR + M | B B B | NO3 NO3 NO3 |
| 11. | I. teden SEPTEMBER | Vodarna Podgrad | TR | B |  |
| 12. | IV. teden SEPTEMBER | Vodarna Podgrad | TR | B |  |
| 13. | III. teden OKTOBER | Vodarna Podgrad Vodni vir Podgrad – surova voda Vodni vir Segovci – surova voda | TR + M | B B B | NO3 + K NO3 + Fe + Mn NO3 + Fe + Mn |
| 14. | II. teden NOVEMBER | Vodarna Podgrad | TR | B |  |
| 15. | II. teden DECEMBER | Vodarna Podgrad | TR | B |  |

LEGENDA:

TR – TERENSKE MERITVE (prosti klor, temperatura vode, barva, električna prevodnost, pH, vonj, okus)

M –  Motnost

B – MIKROBIOLOŠKI PARAMETRI (št. kolonij pri 36 °C,  št. kolonij pri 22 °C, koliformne bakterije, E. coli, Enterokoki)

K – KEMIJSKI PARAMETRI po Uredbi o pitni vodi iz Priloge 1 Del B

C – klorid, amonij

NO3 – nitrat

Mn – mangan

Fe – železo

T – trdota vode

PRIPRAVILA:                                                                                									 Komunala Radgona d.o.o.

Nina ŠENEKAR GRUJIĆ, mag. inž. kem. teh.		                                                                                                                                      direktor

dr. Boštjan Vaupotič